## ТвинПро. Прайс-лист 14.02.2024
тел.: +7 (495) 419-03-04
http://www.twinpro.ru/
info@twinpro.ru
125040, г. Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 28
Утверждаю
Директор ООО «ТвинПро»
_______________ П.Н. Чиликин
«23» января 2024 г.
ПРАЙС ЛИСТ
Действует с 14 февраля 2024 г.
Цены указаны в российских рублях (RUB) с учетом НДС на условиях «склад-Москва»
| Аппаратно-программный комплекс для создания интегрированных систем безопасности | АПК «Бастион-2»
| Программный комплекс | «Бастион-3»
| Сетевая система контроля и управления доступом и охранная сигнализация | Elsys
| Извещатель охранный комбинированно-совмещённый | «Пунктир-А»
| Система охранного освещения | «Заря»

## АПК «Бастион-2»
ПРАЙС ЛИСТ
Действует с 14 февраля 2024 г.
Цены указаны в российских рублях (RUB) с учетом НДС на условиях «склад-Москва»
Арт. | Наименование | Краткое описание | Цена
Серверные модули (только один в системе)
ES-0600 | «Бастион-2 - Сервер 0» | Серверный модуль АПК «Бастион-2» (в системе обязательно должен быть один и только один из серверных модулей). Обеспечивает основной функционал интеграции систем безопасности (без поддержки СКУД). | Call
ES-0500 | «Бастион-2 - Сервер 500» | Серверный модуль АПК «Бастион-2» (в системе обязательно должен быть один и только один из серверных модулей). Обеспечивает основной функционал интеграции систем безопасности и поддерживает работу СКУД, содержащую до 500 активных персональных идентификаторов (карт доступа, PIN-кодов и пр.). | Call
ES-0501 | «Бастион-2 - Сервер 2000» | Серверный модуль АПК «Бастион-2» (в системе обязательно должна быть один и только один из серверных модулей). Обеспечивает основной функционал интеграции систем безопасности и поддерживает работу СКУД, содержащую до 2000 персональных идентификаторов (карт доступа, PIN-кодов и пр.). | Call
ES-0502 | «Бастион-2 - Сервер 5000» | Серверный модуль АПК «Бастион-2» (в системе обязательно должен быть один и только один из серверных модулей). Обеспечивает основной функционал интеграции систем безопасности и поддерживает работу СКУД, содержащую до 5000 персональных идентификаторов (карт доступа, PIN-кодов и пр.). | Call
ES-0503 | «Бастион-2 - Сервер Unlim» | Серверный АПК «Бастион-2» (в системе обязательно должен быть один и только один из серверных модулей). Обеспечивает основной функционал интеграции систем безопасности и поддерживает работу СКУД без ограничения числа персональных идентификаторов (карт доступа, PIN-кодов и пр.). | Call
ES-0564 | «Бастион-2 - ПЦН» | Модуль подключения одной системы на основе одного серверного модуля АПК «Бастион-2» к пульту централизованного наблюдения (ПЦН). Устанавливается на сервере ПЦН. | Call
ES-0565 | «Бастион-2 - Репликация» | Модуль подключения интегрированной системы безопасности на основе одного серверного модуля АПК «Бастион-2» к сервису репликации (синхронизации данных пользователей по заданному сценарию). Необходим для каждой системы, участвующей в репликации. | Call
Обновления серверных модулей
(цена обновления равна разности цен соответствующих модулей)
ES-0601 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 0 до 500 | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 0» до «Бастион-2 - Сервер 500». | Call
ES-0602 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 0 до 2000 | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 0» до «Бастион-2 - Сервер 2000». | Call
ES-0603 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 0 до 5000 | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 0» до «Бастион-2 - Сервер 5000». | Call
ES-0604 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 0 до Unlim | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 0» до «Бастион-2 - Сервер Unlim». | Call
ES-0504 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 500 до 2000 | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 500» до «Бастион-2 - Сервер 2000». | Call
ES-0505 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 500 до 5000 | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 500» до «Бастион-2 - Сервер 5000». | Call
ES-0506 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 500 до Unlim | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 500» до «Бастион-2 - Сервер Unlim». | Call
ES-0507 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 2000 до 5000 | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 2000» до «Бастион-2 - Сервер 5000». | Call
ES-0508 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 2000 до Unlim | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 2000» до «Бастион-2 - Сервер Unlim». | Call
ES-0509 | «Бастион-2 - Сервер». Обновление с 5000 до Unlim | Обновление серверного модуля АПК «Бастион-2» с «Бастион-2 - Сервер 5000» до «Бастион-2 - Сервер Unlim». | Call
Модули АРМ
ES-0510 | «Бастион-2 - АРМ оператора» | Модуль одного сетевого автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора системы. Обеспечивает администрирование, полное управление и мониторинг интегрированной системы безопасности. | Call
ES-0511 | «Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков» | Модуль одного АРМ «Бюро пропусков», включающий в себя модуль работы с пропусками (создание редактирование удаление постоянных, временных и разовых пропусков), систему для создания форм и печати пропусков. | Call
ES-0512 | «Бастион-2 – АРМ Бюро пропусков с МТП» | Модуль одного АРМ «Бюро пропусков», дополненный функциональностью работы с материальными и транспортными пропусками (МТП). | Call
ES-0513 | «Бастион-2 - АРМ УРВ Про» | Модуль одного АРМ системы учета рабочего времени. Обеспечивает формирование отчетов об отработанном времени в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации на основании данных , получаемых от системы контроля и управления доступом (СКУД). | Call
ES-0514 | «Бастион-2 - АРМ Отчет Про» | Модуль одного АРМ генератора отчетов о событиях в интегрированной системе безопасности. Предназначен для формирования и печати отчетов в соответствии с задаваемыми критериями. | Call
ES-0561 | «Бастион-2 – Аудит» | Модуль анализа историчных данных АПК «Бастион-2» и формирования отчетов на основании историчных данных. Предоставляет возможность формирования отчетов об изменениях данных: персональных данных (ПД), пропусков, в т.ч. транспортных, корпоративных справочников, организационной структуры предприятия, уровней доступа. Модуль обеспечивает: контроль действий операторов «Бюро пропусков»; сохранность справочников с информацией об организационной структуре предприятия и её взаимосвязи с уровнями доступа; реализацию мер по обеспечению безопасности персональных данных (на основе регистрации фактов их модификации); возможность ручного восстановления данных, модифицированных или уничтоженных случайными или преднамеренными действиями. | Call
Модули интеграции систем ОПС
ES-0515 | «Бастион-2 - С2000» (исп. 4) | Модуль мониторинга событий в системах охранной и пожарной сигнализации и управления режимами охраны в системах охранной сигнализации на основе приемно-контрольных приборов (ПКП), совместимых с пультами серии С2000. Поддерживает до 4 адресуемых приборов. | Call
ES-0516 | «Бастион-2 - С2000» (исп. 10) | Модуль мониторинга событий в системах охранной и пожарной сигнализации и управления режимами охраны в системах охранной сигнализации на основе приемно-контрольных приборов (ПКП), совместимых с пультами серии С2000. Поддерживает до 10 адресуемых приборов. | Call
ES-0517 | «Бастион-2 - С2000» (исп. 20) | Модуль мониторинга событий в системах охранной и пожарной сигнализации и управления режимами охраны в системах охранной сигнализации на основе приемно-контрольных приборов (ПКП), совместимых с пультами серии С2000. Поддерживает до 20 адресуемых приборов. | Call
ES-0518 | «Бастион-2 - С2000» (исп. 127) | Модуль мониторинга событий в системах охранной и пожарной сигнализации и управления режимами охраны в системах охранной сигнализации на основе приемно-контрольных приборов (ПКП), совместимых с пультами серии С2000. Поддерживает до 127 адресуемых приборов. | Call
ES-0596 | «Бастион-2 – Сириус» | Модуль мониторинга событий системы пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления на базе ППКУП «Сириус» (НВП «Болид»). Для работы модуля необходим установленный и корректно настроенный АРМ «Орион Про» с запущенным «Модулем интеграции Орион Про». Лицензия на 1 (Один) ППКУП «Сириус». | Call
ES-0580 | «Бастион-2 – Стрелец-Про» (исп. 100) | Модуль интеграции радиосистемы «Стрелец-Про», работающей под управлением ПО «АРМ Стрелец-Интеграл». Модуль выполняет обмен данными со службой WEB API, входящей в дистрибутив ПО «АРМ «Стрелец-Интеграл» (приобретается отдельно), и обеспечивает мониторинг состояния разделов и групп разделов системы, постановку / снятие с охраны охранных разделов, активацию и деактивацию групп исполнительных устройств, сброс пожарных тревог и неисправностей в разделах и группах разделов. Исполнение 100 обеспечивает поддержку до 100 адресных устройств. Максимальное количество устройств «Стрелец-Про» в системе определяется возможностями ПО «АРМ Стрелец-Интеграл». | Call
ES-0521 | «Бастион-2 – Рубеж Прот. R3» (исп. 2000) | Модуль мониторинга событий и управления режимами охраны в системах охранно-пожарной сигнализации на базе адресных ПКП компании «Рубеж», работающих по протоколу R3 под управлением ПО FireSec версии 3.0.3.0 или старше (приобретается отдельно). Подключение модуля к серверу ПО FireSec осуществляется через программный компонент интеграции, входящий в комплект поставки ПО FireSec. Модуль интеграции не выполняет функции ведения базы данных идентификаторов пользователей ПО FireSec и приборов серии «Рубеж». Исп. 2000 обеспечивает поддержку до 2000 адресуемых элементов FireSec. | Call
02-ES-0520 | «Бастион-2 – Schrack» (исп. 2500) | Модуль мониторинга событий пожарных станций Integral IP компании Schrack Seconet. Пожарные станции подключаются к одному или нескольким (до 255) COM-портам компьютера. Пожарная станция имеет 16 пожарных шлейфов, количество адресных устройств в одном пожарном шлейфе - 250. Исполнение 2500 обеспечивает поддержку до 2500 адресных элементов (датчиков, входов, реле). Комплект поставки модуля интеграции НЕ ВКЛЮЧАЕТ интеграционную лицензию компании-производителя. | Call
Модули интеграции СКУД
ES-0594 | «Бастион-2 - Elsys» (исп. 16) | Модуль конфигурации, мониторинга и управления СКУД и ОС Elsys. Исполнение для системы, содержащей до 16 (включительно) устройств из перечня: контроллеров доступа Elsys-MB – SM, Light, Std, Pro, Pro4; Elsys-NG – 200, 800), охранных контроллеров (Elsys-MB-АС, Elsys-AC2), модулей выходов (Elsys-IO/MB, Elsys-RM-16C), клавиатур Elsys-CP2. | Call
ES-0575 | «Бастион-2 - KeyGuard» | Модуль интеграции с системой хранения и выдачи ключей (электронной ключницей) KeyGuard. Обеспечивает отображение событий от ключниц, конфигурирование ключей и назначение их пользователям через штатные уровни доступа «Бюро пропусков», запись конфигурации в панель управления ключницы. Один экземпляр модуля обеспечивает поддержку одной ячейки (слота) ключницы KeyGuard. Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству ячеек (слотов) в интегрируемой электронной ключнице. | Call
ES-0562 | «Бастион-2 - Web-заявка» (исп. 10) | Модуль оформления и согласования заявок на пропуска СКУД через web-интерфейс, без инсталляции ПО АПК «Бастион-2». До 10 одновременных подключений. | Call
ES-0563 | «Бастион-2 - Web-заявка» (исп. Unlim) | Модуль оформления и согласования заявок на пропуска СКУД через web-интерфейс, без инсталляции ПО АПК «Бастион-2». Без ограничений на число одновременных подключений. | Call
ES-0568 | «Бастион-2 – Маршрут» | Модуль автоматического контроля и выявления нарушений установленного порядка перемещений (в соответствии с заданными разрешенными маршрутами) субъектов доступа по охраняемой территории. Модуль может использоваться для контроля прохождения маршрута посетителями, сотрудниками (с учетом требований техники безопасности, технологии производства и т.п.) и/или транспортом. | Call
ES-0577 | «Бастион-2 – Водитель» (Исп.1) | Модуль предназначен для организации в АПК «Бастион-2» идентификации пользователя СКУД по двум признакам: персональному идентификатору (ID, номер карты доступа, биометрический признак) и государственному регистрационному номеру транспортного средства (ГРН ТС). Два режима работы: «Сначала номер ТС, затем идентификатор пропуска», «Сначала идентификатор пропуска, затем Номер ТС». Для работы модуля требуется наличие «Бастион-2 – АРМ Бюро пропусков с МТП», СКУД Elsys (контроллеры Elsys-MB-SM не могут быть использованы для управления преграждающими устройствами при двухфакторной аутентификации), модулей интеграции со СКУД - «Бастион-2 - Elsys» и с системой распознавания ГРН ТС - «Бастион-2 – SecurOS+» (вместе с «Бастион-2 – SecurOS+»). Модуль исполнения 1 предназначен для двухфакторной аутентификации в 1 точке прохода в 1 направлении (вход или выход). | Call
ES-0578 | «Бастион-2 – Информ» | Модуль предназначен для рассылки уведомлений (информирования) о событиях «Штатный вход» и «Штатный выход» в системе СКУД по одному или нескольким каналам связи – sms (через внешний SMPP-сервер), e-mail (через SMTP-сервер) и мессенджер Telegram (через telegram-бот). Обеспечивается настройка формата содержания рассылаемых уведомлений и списка рассылки, включающего в себя перечень отслеживаемых точек прохода, перечень персон, чьи перемещения необходимо отслеживать и список получателей уведомлений. Для мобильных точек прохода, созданных средствами «Бастион-2 - Elsys Mobile», дополнительно предусмотрена возможность прикреплять к уведомлению фотографию, привязанную к событию прохода. | Call
ES-0571 | «Бастион-2 - Elsys Mobile» (исп. 1) | Модуль для создания одной (исп. 1) мобильной точки прохода в рамках общей СКУД на базе смартфона или планшета с поддержкой NFC (ОС Android). Два режима работы (онлайн или офлайн). Модуль обеспечивает регистрацию входов и выходов, поддержку разовых пропусков (QR-код), управление преграждающими устройствами СКУД Elsys, мониторинг событий АПК «Бастион-2». | Call
Комплект ПО для создания СКУД малых объектов
ES-0530 | «Бастион-2 - Велкам» | Комплект программного обеспечения для создания системы контроля и управления доступом малых объектов на базе оборудования СКУД Elsys. Состав комплекта: «Бастион-2 - Сервер 1000» - 1 экз; «Бастион-2 - АРМ оператора» - 1 экз; «Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков» - 1экз; «Бастион-2 - АРМ УРВ Про» - 1экз; «Бастион-2 - АРМ Отчет Про» - 1экз; «Бастион-2 - Elsys» (исп. 16) - 1экз; «Бастион-2 – ONVIF» - 1экз. Максимальное количество пропусков в системе - 1000, максимальное количество контроллеров - 16. Возможности расширения системы: Увеличение количества рабочих мест оператора через приобретение модулей «Бастион-2 - АРМ оператора» (всего - не более 5 АРМ). | Call
Модули интеграции биометрических систем идентификации
ES-0538 | «Бастион-2 – SecurOS FaceX» (Исп.1) | Модуль предназначен для организации взаимодействия с видеоаналитической системой распознавания лиц на базе свёрточных нейронных сетей SecurOs FaceX. Поддерживается однофакторная и двухфакторная идентификация, отслеживание местонахождения с помощью виртуальных точек прохода. Модуль исполнения 1 предназначен для биометрической идентификации в 1 точке прохода в 1 направлении (вход или выход), либо для организации одной виртуальной точки прохода. Требуется наличие контроллеров Elsys-MB (Light, Std, Pro, Pro4) или Elsys-NG (200, 800), подключенных через Elsys-MB-Net (Elsys-MB-Net II), а также модуль «Бастион-2 – Elsys» для управления запирающими устройствами и проверки полномочий пользователей СКУД. | Call
02-ES-0532 | «Бастион-2 - ЛКД» | Модуль для подключения одного биометрического считывателя ЛКД (ЛКД КО-15 00, ЛКД КО-75 00, ЛКД КО-60 00). Обеспечивает конфигурацию, выбор способов идентификации, инициализацию параметров и базы данных пользователей считывателя. Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. | Call
ES-0534 | «Бастион-2 - Suprema» | Модуль для подключения одного биометрического считывателя Suprema. Обеспечивает конфигурацию, выбор способов идентификации, инициализацию параметров и базы данных пользователей считывателя. Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. В модуле реализована поддержка работы с биометрическими считывателями BioStation A2, BioEntry W2, BioEntry P2 (идентификация по отпечаткам пальцев), FaceStation 2 (идентификация по лицу + определение температуры тела), FaceStation F2 (идентификация по лицу и отпечаткам пальцев + определение температуры тела), настольным сканером BioMini. | Call
ES-0597 | «Бастион-2 – BioSmart» | Модуль для подключения одного терминала для биометрической идентификации по геометрии лица BioSmart Quasar или одного контроллера BioSmart UniPass Pro с одним подключенным терминалом для биометрической идентификации по рисунку вен ладони BioSmart PalmJet. Обеспечивает: Quasar: конфигурацию способов идентификации («карта и лицо» или «только лицо»), инициализацию параметров биометрических признаков и кодов идентификации базы данных пользователей считывателя. Для получения биометрических сигнатур считыватель BioSmart Quasar использует фотографии из «Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков». PalmJet: инициализацию биометрических признаков и кодов идентификации базы данных пользователей считывателя. Ввод биометрических признаков в базу данных пользователей обеспечивается средствами АПК «Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков» с настольного считывателя BioSmart AirPalm. Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. | Call
ES-0590 | «Бастион-2 – Uface» | Модуль для подключения одного биометрического терминала Uface модификаций UFace 7Pro, UFace 5W, UFace 8-H-Temp. Обеспечивает выбор способов идентификации, инициализацию параметров и биометрических признаков и кодов идентификации базы данных пользователей считывателя. Для получения биометрических сигнатур считыватель использует фотографии из «Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков». Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. | Call
ES-0591 | «Бастион-2 – R20-Face» | Модуль для подключения одного биометрического считывателя Rusguard R20. Обеспечивает выбор способов идентификации, инициализацию параметров и биометрических признаков и кодов идентификации базы данных пользователей считывателя. Для получения биометрических сигнатур считыватель использует фотографии из «Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков». Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. В модуле реализована поддержка работы с биометрическими считывателями R20-Face (5W), R20-Face (8T) (идентификация по лицу). | Call
ES-0579 | «Бастион-2 – Face» (Исп.1) | Модуль предназначен для организации информационного взаимодействия АПК «Бастион-2» со сторонними системами биометрической идентификации по 2D изображению лица. В качестве БД для построения биометрических шаблонов используются фотографии сотрудников из «Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков». В модуле реализованы необходимые интерфейсы для передачи событий и синхронизации данных между системой распознавания лиц и АПК «Бастион-2» в соответствии с профилями ONVIF A, C. Поддерживается однофакторная и двухфакторная аутентификация, отслеживание перемещений пользователей с помощью виртуальных точек прохода, не оборудованных преграждающим устройством. Проверка полномочий пользователей СКУД и управление запирающими устройствами возможны при наличии контроллеров Elsys-MB (Light, Std, Pro, Pro4) или Elsys-NG (200, 800), подключенных через Elsys-MB-Net (Elsys-MB-Net II). Модуль исполнения 1 предназначен для биометрической аутентификации в 1 точке прохода в 1 направлении (вход или выход), либо для организации одной виртуальной точки прохода. | Call
Модули интеграции систем охранного освещения
ES-0539 | «Бастион-2 - Заря» | Модуль интеграции системы охранного освещения «Заря» на основе одного контроллера «Заря-КЛС». В системах большего масштаба необходим отдельный модуль интеграции для каждого «Заря-КЛС». | Call
Комплект ПО для для мониторинга и управления СОО «Заря»
ES-0592 | «Бастион-2 – Заря minimum» | Комплект программного обеспечения для мониторинга и управления системой освещения на базе оборудования СОО «Заря». Состав комплекта: «Бастион-2 - Сервер 0» - 1 экз; «Бастион-2 - АРМ оператора» - 1 экз; «Бастион-2 - АРМ Отчет Про» - 1 экз; «Бастион-2 - Заря» - 2 экз. Возможности расширения системы: Увеличение количества поддерживаемых контроллеров «Заря-КЛС» осуществляется через приобретение необходимого количества экз. модуля «Бастион-2 - Заря». Увеличение количества рабочих мест оператора осуществляется через приобретение дополнительных модулей «Бастион-2 - АРМ оператора» (всего - не более 5 АРМ). | Call
Модули интеграции систем охраны периметра
ES-0593 | «Бастион-2 - Пунктир-А» | Модуль интеграции извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А», содержащего один линейный контроллер «Пунктир ЛК-А» (управляет системой, включающей до 500 модулей - датчиков-детекторов/модулей ввода-вывода/изоляторов линии, макс. длина двухпроводной линии связи с модулямии до 1800 м). В системах большего масштаба необходим дополнительный экз. модуля «Бастион-2 - Пунктир-А» для каждого линейного контроллера. | Call
ES-0548 | «Бастион-2 - Пунктир-С» | Модуль интеграции вибрационного средства обнаружения «Пунктир-С», содержащего один центральный процессор «Пунктир ЦП-С» (управляет системой, включающей до 1000 датчиков и/или до 3 км периметра). В системах большего масштаба необходим отдельный модуль интеграции для каждого центрального процессора. | Call
ES-0540 | «Бастион-2 - Peridect» | Модуль интеграции одной линии датчиков-детекторов на основе контроллера PVJ системы охраны периметра Peridect. | Call
ES-0543 | «Бастион-2 - Forteza» | Модуль интеграции одного (любого) периметрального извещателя торговой марки Forteza, оснащенного интерфейсом RS-485 («Зебра», «Рельеф», «Фортеза»). Для интеграции одного извещателя «Рельеф-2» необходимо два экземпляра модуля «Бастион-2-Forteza». | Call
02-ES-0545 | «Бастион-2 - Intrepid» | Модуль интеграции системы охраны периметра Intrepid MicroPoint, обеспечивает работу одного процессорного модуля (PM) системы (до 400 метров периметра). | Call
02-ES-0546 | «Бастион-2 - Intrepid II» | Модуль интеграции любого адресуемого прибора (PM II, AIM II, ROM II– 8, ROM II – 16) системы охраны периметра Intrepid MicroPoint II. | Call
Модули интеграция систем видеонаблюдения
ES-0584 | «Бастион-2 – ONVIF» | Модуль «Бастион-2 – ONVIF» обеспечивает интеграцию в АПК «Бастион-2» видеокамер, поддерживающих стандарты ONVIF® Profile S и ONVIF® Profile Т и предназначен для организации видеонаблюдения без организации полноценной системы видеонаблюдения. Модуль обеспечивает просмотр «живого» видео, просмотр видеоархива, управление режимами записи видео, управление PTZ-камерами, включая вызов предустановок. Исполнение на 16 видеокамер, без возможности увеличения количества подключенных IP-камер. | Call
ES-0585 | «Бастион-2 – ONVIF+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-2 – ONVIF», позволяющий получать события от аналитических детекторов (детектор пересечения линии, детектор входа и выхода в/из зоны, детектор саботажа, срабатывание тревожного входа) камер. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от которых требуется получать дополнительные события. | Call
ES-0586 | «Бастион-2 – ONVIF LPR» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-2 – ONVIF», позволяющий получать события – распознанные автомобильные номера – от камер, обладающих функционалом распознавания автомобильных номеров и передачи распознанных номеров по протоколу ONVIF. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от которых требуется получать распознанные автомобильные номера. | Call
ES-0553 | «Бастион-2 - SecurOS» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе ПО SecurOS. Исполнение на 16 видеокамер. | Call
ES-0554 | «Бастион-2 – SecurOS+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-2 - SecurOS», позволяющий получать события от аналитических детекторов (детектор пересечения линии, детектор проникновения в зону, детектор выхода из зоны, детектор оставленных предметов, детектор появившихся объектов) камер, подключённых к серверу SecurOS. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от детекторов которых необходимо получать события. | Call
ES-0549 | «Бастион-2 - Domination» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеорегистраторов Domination компании «Випакс». Исполнение на 16 видеокамер. | Call
ES-0550 | «Бастион-2 – Domination+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-2 – Domination», позволяющий получать события от аналитических детекторов (детектор пересечения линии, детектор проникновения в зону, детектор выхода из зоны, детектор оставленных предметов, детектор появившихся объектов) камер, подключённых к видеорегистратору Domination. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от детекторов которых необходимо получать события. | Call
ES-0551 | «Бастион-2 - Интеллект» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеосерверов «Интеллект». Исполнение на 16 видеокамер. | Call
ES-0583 | «Бастион-2 – Интеллект+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-2 – Интеллект», позволяющий получать события распознавания номеров транспортных средств от камер, подключённых к серверу Интеллект. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от которых требуется получать дополнительные события. | Call
02-ES-0552 | «Бастион-2 – AxxonNext» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеосерверов Axxon Next 4. Исполнение на 16 видеокамер. | Call
ES-0587 | «Бастион-2 – Macroscop» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе ПО Macroscop и Macroscop NVR. Исполнение на 16 видеокамер. | Call
ES-0582 | «Бастион-2 - LTV-Зенит» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе программного комплекса «Зенит». Исполнение на 16 видеокамер. | Call
ES-0555 | «Бастион-2 – Trassir» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеосерверов Trassir 4.0. Исполнение на 16 видеокамер. | Call
Автоматизация распознавания документов
ES-0560 | «Бастион-2 – Регула» | Модуль одного АРМ автоматизированного ввода данных идентификационных документов (внутреннего и заграничного российских паспортов, водительских удостоверений и других документов в форматах ID-1, ID-2, ID-3) при оформлении пропусков. Для работы модуля необходимо приобрести сканер производства ООО «Регула». Поддерживаемые модели сканеров - «Регула-7017», «Регула-7027». | Call
Модули интеграции с кадровыми системами
ES-0569 | «Бастион-2-ИКС» | Модуль предназначен для организации информационного взаимодействия АПК «Бастион-2» с кадровыми системами и системами управления предприятием в части обмена данными СКУД (персонал, пропуска, проходы). Предоставляет собой web-сервис для выполнения интеграции сторонними разработчиками. | Call
ES-0589 | «Бастион-2 – ЭСМО» | Модуль интеграции АПК «Бастион-2» с автоматизированной системой медицинских осмотров «ЭСМО». Обеспечивает контроль и управление доступом сотрудников в зависимости от состояния здоровья за счет предоставления пользователю СКУД АПК «Бастион-2» доступа только при наличии действующего медицинского осмотра в системе «ЭСМО». Дополнительно предоставляется возможность выявления сотрудников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (подключения алкотестера). Для работы модуля требуется наличие СКУД Elsys. | Call
ES-0570 | «Бастион-2 - Индустриальное питание» | Модуль интеграции АПК «Бастион-2» с автоматизированной системой учета для столовых, буфетов и магазинов промышленных предприятий АПК «Индустриальное питание». Обеспечивает автоматизацию процесса синхронизации баз данных пропусков пользователей системы на основе одного сервера АПК «Бастион-2» и одной системы «Индустриальное питание». При этом обслуживание пользователей СКУД, входящей в состав АПК «Бастион-2», в столовых предприятия осуществляется без повторного ввода данных и их изменений в системе «Индустриальное питание». | Call
Модули интеграции с информационными системами
ES-0566 | «Бастион-2-OPC сервер» | Модуль интеграции АПК «Бастион-2» с внешними системами с использованием интерфейсов OPC. Соответствует спецификациям OPC DA 2.0, OPC-XML. | Call
ES-0595 | «Бастион-2 – OPC UA сервер» | Модуль интеграции АПК «Бастион-2» с внешними системами с использованием интерфейсов OPC UA (Unified Architecture - унифицированная архитектура OPC). Соответствует спецификациям OPC UA 1.1. Модуль обеспечивает получение от сервера системы АПК «Бастион-2» списка устройств и их состояния, получение событий от устройств «Бастион-2» и передачу команд управления устройствами. | Call
ES-0567 | «Бастион-2 – SNMP агент» | Модуль интеграции АПК «Бастион-2» с внешними системами с использованием интерфейсов SNMP. Соответствует спецификациям SNMP v1, v2 и v3. Модуль обеспечивает получение от сервера системы АПК «Бастион-2» списка устройств и их состояния, получение событий от устройств «Бастион-2» и передачу команд управления устройствами. | Call
ES-0581 | «Бастион-2 – Modbus» (Исп.127) | Модуль предназначен для мониторинга событий и управления устройствами, поддерживающими протоколы Modbus RTU и/или Modbus TCP. Модуль поддерживает одновременно до 16 COM-портов, на каждом порту до 247 Modbus-устройств и до 247 Modbus-устройств, подключенных через Ethernet. Модуль не накладывает ограничений на тип используемых устройств, предоставляя возможность выбора типа устройства в программном обеспечении. Модуль обеспечивает: одновременный опрос устройств по Modbus RTU и Modbus TCP, импорт/экспорт настроек Modbus-устройств из файла конфигурации, отображение событий от адресных устройств, включая штатные события, неисправности и тревоги, отображение состояния любых устройств на графическом плане объекта. Функции протокола, поддержанные в модуле – чтение (0x01, 0x02, 0x03, 0x04) и запись одного значения (0x05, 0x06). Исп. 127 обеспечивает поддержку до 127 Modbus-устройств. | Call
ES-0572 | «Бастион-2 - Active Directory» | Модуль предназначен для синхронизации списка пропусков СКУД АПК «Бастион-2» с пользователями Active Directory (AD): экспорт пользователей из AD в АПК «Бастион-2» с созданием заявок на пропуска; возврат пропусков в АПК «Бастион-2» при блокировке владельца пропуска в AD; экспорт пользователей в AD на основе активных пропусков, выданных в АПК «Бастион-2». | Call
ES-0574 | «Бастион-2 – СС ТМК» | Модуль интеграции АПК «Бастион-2» с государственной информационной системой СС ТМК (система сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры). Требование к интеграции с СС ТМК установлено Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. №969. Сертифицированное по требованиям транспортной безопасности ТС ОТБ ССОИ «Бастион-2» поставляется в виде ПАК с предустановленным модулем. При поставке сертифицированного ТС ОТБ СКУД Elsys наличие модуля «Бастион-2 – СС ТМК» обязательно. | Call
ES-0588 | «Бастион-2 – SNMP-Монитор» (исп. 100) | Модуль мониторинга параметров устройств по протоколу SNMP. Исполнение 100 обеспечивает мониторинг до 100 параметров (OID) Модуль обеспечивает автоматический опрос параметров, отображение SNMP-устройств и их параметров в виде пиктограмм на плане объекта, анализ значений параметров с формированием штатных, тревожных событий и событий неисправности. | Call
Программно-аппаратные комплексы на базе АПК «Бастион-2»
02-ES-0402 | ПАК «Бастион» Сервер | Сервер Программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Бастион» для создания интегрированных систем безопасности на базе АПК «Бастион-2». ПАК «Бастион-2» Сервер тестируется с установленным и подключенным интегрируемым оборудованием. Сервер поставляется в виде компьютера с предустановленными и настроенными модулями АПК «Бастион-2». Технические характеристики и стоимость Сервера определяются на основании заполненного опросного листа (предоставляется по запросу). | Call
02-ES-0403 | ПАК «Бастион» АРМ | Автоматизированное рабочее место (АРМ) Программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Бастион» для создания интегрированных систем безопасности на базе АПК «Бастион-2». АРМ поставляется в виде компьютера с предустановленными и настроенными модулями АПК «Бастион-2». Технические характеристики и стоимость АРМ определяются на основании заполненного опросного листа (предоставляется по запросу). | Call
02-ES-0400 | ПАК «Бастион-2» Сервер (Сертификат ТС ОТБ) | Сервер Программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Бастион-2» для создания интегрированных систем безопасности, систем сбора и обработки информации объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), построенных на базе АПК «Бастион-2». Сертификат соответствия требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 года №969 к ССОИ технических средств обеспечения транспортной безопасности (ТС ОТБ) №ЗИТ 3.006.19. ПАК «Бастион-2» Сервер тестируется с установленным и подключенным интегрируемым оборудованием. Сервер поставляется в виде компьютера с предустановленными и настроенными модулями АПК «Бастион-2», в т.ч. модулем интеграции с государственной информационной системой СС ТМК (система сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры) «Бастион-2 – СС ТМК». Технические характеристики и стоимость Сервера определяются на основании заполненного опросного листа (предоставляется по запросу). | Call
02-ES-0401 | ПАК «Бастион-2» АРМ (Сертификат ТС ОТБ) | Автоматизированное рабочее место (АРМ) Программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Бастион-2» для создания интегрированных систем безопасности, систем сбора и обработки информации объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), построенных на базе АПК «Бастион-2». АРМ поставляется в виде компьютера с предустановленными и настроенными модулями АПК «Бастион-2». Сертификат соответствия требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 года №969 к ССОИ технических средств обеспечения транспортной безопасности (ТС ОТБ) №ЗИТ 3.006.19 (при поставке вместе с ПАК «Бастион-2» Сервер (Сертификат ТС ОТБ)). Технические характеристики и стоимость АРМ определяются на основании заполненного опросного листа (предоставляется по запросу). | Call

## «Бастион-3»
ПРАЙС ЛИСТ
Действует с 14 февраля 2024 г.
Цены указаны в российских рублях (RUB) с учетом НДС на условиях «склад-Москва»
Арт. | Наименование | Краткое описание | Цена
Сервер системы (только один в системе)
ES-0301 | «Бастион 3 - Сервер системы» (НАЧАЛЬНЫЙ) | Центральный модуль «Бастион-3» (в системе обязательно должен быть один и только один из центральных модулей). Выполняет функции, обеспечивающие взаимодействие модулей системы, реализацию правил бизнес-логики, проверки лицензий, управления выполнением сценариев и реакций на события, проверку прав доступа, запуск модулей расширения и ряд других системных функций. Вариант исполнения «Начальный» - для объектов, где не требуются расширенные возможности системы, доступны все наиболее часто используемые подсистемы безопасности, включая ОПС, СКУД, ТВСН. Доступ к обновлениям системы в течение 1 года с момента активации ключа защиты системы. | Call
ES-4302 | «Бастион 3 - Сервер системы» (СТАНДАРТНЫЙ) | Центральный модуль «Бастион-3» (в системе обязательно должен быть один и только один из центральных модулей). Выполняет функции, обеспечивающие взаимодействие модулей системы, реализацию правил бизнес-логики, проверки лицензий, управления выполнением сценариев и реакций на события, проверку прав доступа, запуск модулей расширения и ряд других системных функций. Вариант исполнения «Стандартный» открывает все основные возможности ПК «Бастион-3» для локальных объектов, включая поддержку периметральных систем охраны, поддержку всех видов биометрии, использование модулей поддержки открытых протоколов интеграции, возможности использования API АПК «Бастион-3». Доступ к обновлениям системы в течение 2 лет с момента активации ключа защиты системы. | Call
ES-8303 | «Бастион 3 - Сервер системы» (КОРПОРАТИВНЫЙ) | Центральный модуль «Бастион-3» (в системе обязательно должен быть один и только один из центральных модулей). Выполняет функции, обеспечивающие взаимодействие модулей системы, реализацию правил бизнес-логики, проверки лицензий, управления выполнением сценариев и реакций на события, проверку прав доступа, запуск модулей расширения и ряд других системных функций. Вариант исполнения «Корпоративный» дает доступ ко всем возможностям системы без ограничений. По сравнению со «Стандартным», добавляются возможности построения распределенных систем на базе ПК «Бастион-3» и возможность использования самых современных технологий, таких как системы противодействия БПЛА. Подходит для объектов транспортной инфраструктуры. Доступ к обновлениям системы в течение 3 лет с момента активации ключа защиты системы. | Call
ES-0304 | Услуга «Доступ к обновлениям ПО «Бастион-3» на 1 год» |  | Call
ES-0305 | «Бастион 3 - Сервер системы». Апгрейд с редакции «Начальный» до «Стандартный» | Апгрейд центрального модуля «Бастион-3» с «Бастион 3 - Сервер системы» (НАЧАЛЬНЫЙ) до «Бастион 3 - Сервер системы» (СТАНДАРТНЫЙ). Доступ к обновлениям системы в течение 2 лет с момента записи серверной лицензии в ключ защиты системы. | Call
ES-0306 | «Бастион 3 - Сервер системы». Апгрейд с редакции «Начальный» до «Корпоративный» | Апгрейд центрального модуля «Бастион-3» с «Бастион 3 - Сервер системы» (НАЧАЛЬНЫЙ) до «Бастион 3 - Сервер системы» (КОРПОРАТИВНЫЙ). Доступ к обновлениям системы в течение 3 лет с момента записи серверной лицензии в ключ защиты системы. | Call
ES-4307 | «Бастион 3 - Сервер системы». Апгрейд с редакции «Стандартный» до «Корпоративный» | Апгрейд центрального модуля «Бастион-3» с «Бастион 3 - Сервер системы» (СТАНДАРТНЫЙ) до «Бастион 3 - Сервер системы» (КОРПОРАТИВНЫЙ). Доступ к обновлениям системы в течение 3 лет с момента записи серверной лицензии в ключ защиты системы. | Call | Стандарный/ Корпоративный
Модули расширения сервера системы
ES-0310 | «Бастион-3 - Веб-заявка» | Модуль оформления и согласования заявок на пропуска СКУД через Веб-интерфейс, без инсталляции «Бастион-3». Клиент модуля «Бастион-3 - Веб-заявка» работает через браузер, без установки каких- либо дополнительных компонентов на клиентский компьютер. Обеспечивает подключение одного клиента. Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равно максимальному количеству одновременных подключений клиентов модуля «Бастион-3 - Веб-заявка». | Call
ES-8311 | «Бастион-3 - ПЦН» | Модуль поста централизованного наблюдения. Обеспечивает получение событий с объектов, оснащённых автономными серверами с ПК «Бастион-3». Выделяется два типа объектов: «Центр ПЦН» – центральный объект, где осуществляется централизованный мониторинг множества удалённых объектов и «Филиал ПЦН» – объекты, события с которых передаются в «Центр ПЦН» для мониторинга. Лицензируется только «Центр ПЦН». Одна лицензия «Бастион-3 - ПЦН» обеспечивает подключение к «Центру ПЦН» одного «Филиала ПЦН». В распределенной системе допускается наличие более одного объекта типа «Центр ПЦН». | Call | Корпоративный
ES-8312 | «Бастион-3 - Репликация» | Модуль автоматической синхронизации информации на автономных серверах «Бастион-3» филиальной сети организации по заданным правилам. Синхронизируются данные о персонах, персональных пропусках, картах доступа, организационной структуре предприятия и справочниках. Данные о материальных и транспортных пропусках не реплицируются. Наличие лицензии необходимо для каждой системы «Бастион-3», участвующей в репликации. | Call | Корпоративный
ES-4319 | «Бастион-3 – МТП» | Модуль расширения функционала системы. Позволяет работать с материально-транспортными пропусками в приложении «Бюро пропусков» (создание, выдача/изъятие, печать по шаблонам, формирование отчетов). Приобретается один экземпляр на сервер системы. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4313 | «Бастион-3 - Информ» | Модуль рассылки уведомлений (информирования) о событиях по одному или нескольким каналам связи – sms (через внешний SMPP-сервер), e-mail (через внешний SMTP-сервер) и мессенджер Telegram (через telegram-бот). Обеспечивается настройка формата содержания рассылаемых уведомлений, возможность прикрепить к оповещениям фотографию события. Отправка уведомлений протоколируется в журнале «Бастион-3». | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4314 | «Бастион-3 - ИКС» | Модуль организации информационного взаимодействия «Бастион-3» с кадровыми системами и системами управления предприятием в части обмена данными СКУД (персонал, пропуска, проходы). Предоставляет собой Веб-сервис для выполнения интеграции сторонними разработчиками. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4320 | «Бастион-3 - Web API» | Модуль интерфейса прикладного программирования (API) «Бастион-3», средство интеграции с внешними информационными системами. Модуль использует протокол WebSocket/ WebSocket Secure, обеспечивающий дуплексную связь. Предоставляет собой сервис для выполнения интеграции сторонними разработчиками. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4315 | «Бастион-3 - OPC UA Сервер» | Модуль интеграции «Бастион-3» с внешними системами с использованием интерфейса OPC UA (Unified Architecture - унифицированная архитектура OPC). Соответствует спецификациям OPC UA 1.0.4. Модуль обеспечивает получение от сервера системы ПК «Бастион-3» списка устройств и их состояния, получение событий от устройств «Бастион-3» и передачу команд управления устройствами. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4316 | «Бастион-3 - SNMP Агент» | Модуль интеграции «Бастион-3» с внешними системами с использованием интерфейса SNMP (Simple Network Management Protocol). Поддерживаются версии протокола SNMP v1, v2 и v3. Модуль обеспечивает получение от сервера системы ПК «Бастион-3» списка устройств и их состояния, получение событий от устройств «Бастион-3» и передачу команд управления устройствами. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4321 | «Бастион-3 – Логические схемы» | Модуль расширения сервера системы, реализующий сложную логику выполнения сценариев автоматизации и взаимодействия подсистем. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4317 | «Бастион-3 – LDAP» | Модуль синхронизации списка пропусков СКУД «Бастион-3» с пользователями LDAP: импорт пользователей из LDAP в «Бастион-3» с созданием заявок на пропуска; возврат (блокировка) пропусков в «Бастион-3» при блокировке аккаунта владельца пропуска в LDAP; экспорт пользователей в LDAP на основе активных пропусков, созданных и выданных в «Бастион-3». | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-0318 | «Бастион-3 - СС ТМК» | Модуль подключения «Бастион-3» к государственной информационной системе СС ТМК (система сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры). Требование к интеграции с СС ТМК установлено Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. №969. | Call
Клиентские приложения
ES-0330 | «Бастион-3 - Пост охраны» | Модуль рабочего места охранника / оператора проходной. Обеспечивает оперативное наблюдение за текущей ситуацией и событиями и оперативное управление устройствами, в соответствии с заданными полномочиями и расписаниями. Лицензия на 1 рабочее место. | Call
ES-0331 | «Бастион-3 - Бюро пропусков» | Модуль автоматизации операций (создание, редактирование, удаление пропусков, настройка уровней доступа, временных зон, праздничных дней, централизованное внесение в систему биометрических идентификаторов, хранение архива пропусков и т.д.), производимых со всеми видами пропусков, поддерживаемых в системе «Бастион-3». Включает подсистемы создания макетов пропусков и печати на картах доступа. Лицензия на 1 рабочее место. | Call
ES-0332 | «Бастион-3 - Отчёт» | Модуль генератора отчетов о событиях в интегрированной системе безопасности на платформе «Бастион-3». Предназначен для формирования, печати, экспорта и отправке по электронной почте отчетов в соответствии с настраиваемыми критериями. Лицензия на 1 рабочее место. | Call
ES-0333 | «Бастион-3 – УРВ» | Модуль рабочего места системы учета рабочего времени. Обеспечивает формирование отчетов об отработанном времени в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации на основании данных , получаемых от системы контроля и управления доступом (СКУД). Лицензия на 1 рабочее место. | Call
ES-4323 | «Бастион-3 - Досмотр» | Модуль расширения функциональности рабочего места охранника / оператора проходной. Обеспечивает возможность отслеживания местоположения и подтверждения оператором «Бастион-3 – Пост охраны» перемещения материальных ценностей. Лицензия на 1 рабочее место. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4334 | «Бастион-3 – Аудит Системы» | Модуль предоставляет возможность протоколирования всех действий в системе, включая изменения конфигурации. Позволяет производить анализ изменений, внесенных в систему (в т.ч. в персональные данные), а также анализ действий всех операторов системы. | Call | Стандарный/ Корпоративный
Модули интеграции СКУД и ОС
ES-0340 | «Бастион-3 - Elsys» (исп. 10) | Модуль конфигурации, мониторинга и управления СКУД и ОС Elsys. Исполнение для системы, содержащей до 10 (включительно) устройств из перечня: контроллеров доступа серий Elsys-MB и Elsys-NG, охранных контроллеров (Elsys-MB-АС, Elsys-AC2), модулей выходов (Elsys-IO/MB, Elsys-RM-16C), клавиатур Elsys-CP2. | Call
ES-4341 | «Бастион-3 - Elsys Mobile» (исп. 1) | Модуль для создания одной (исп. 1) мобильной точки идентификации в рамках общей СКУД на базе смартфона или планшета c ОС Android (с поддержкой NFC и/или внешнего usb-считывателя). Два режима работы (онлайн или офлайн). Модуль обеспечивает идентификацию по карте или QR-коду, регистрацию входов и выходов (с возможностью привязки фотографии), управление заданным преграждающим устройством СКУД Elsys, мониторинг событий «Бастион-3».Модуль может использоваться для контроля прибытия персонала в пункты сбора при эвакуации. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4343 | «Бастион-3 – Алкорамка» | Модуль интеграции с бесконтактным анализатором паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкорамка ¦ про». Обеспечивает мониторинг наличия связи и управление работой «Алкорамки». «Алкорамка» функционирует совместно с внешним контроллером СКУД, осуществляет только предварительную оценку состояния алкогольного опьянения пользователя и используется в качестве подтверждающего критерия при предоставлении доступа. Один экземпляр модуля обеспечивает поддержку одного анализатора «Алкорамка ¦ про». | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4342 | «Бастион-3 - KeyGuard» | Модуль интеграции с системой хранения и выдачи ключей (электронной ключницей) KeyGuard. Обеспечивает отображение событий от ключниц, конфигурирование ключей и назначение их пользователям через штатные уровни доступа «Бюро пропусков», запись конфигурации в панель управления ключницы. Один экземпляр модуля обеспечивает поддержку 10 ячеек (слотов) ключницы KeyGuard. | Call | Стандарный/ Корпоративный
Автоматизация распознавания документов
ES-4399 | «Бастион-3 – Регула» | Модуль автоматизированного ввода данных идентификационных документов (внутреннего и заграничного российских паспортов, водительских удостоверений и других документов в форматах ID-1, ID-2, ID-3) при оформлении пропусков. Для работы модуля необходимо приобрести сканер производства ООО «Регула». Поддерживаемые модели сканеров - «Регула-7017», «Регула-7027». | Call | Стандарный/ Корпоративный
Модули интеграции систем ОПС
ES-0385 | «Бастион-3 - С2000» | Модуль мониторинга событий в системах охранной и пожарной сигнализации и управления режимами охраны в системах охранной сигнализации на основе приемно-контрольных приборов (ПКП), совместимых с пультами серии С2000. Поддерживает до 10 адресуемых приборов. Увеличение количества поддерживаемых адресуемых приборов осуществляется через приобретение необходимого количеств экз. модуля «Бастион-3 - С2000». | Call
ES-0386 | «Бастион-3 – Сириус» | Модуль мониторинга событий системы пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления на базе ППКУП «Сириус» (НВП «Болид») и его дочерних блоков. Управление ППКУП «Сириус» и его дочерними блоками не поддерживается. Для работы модуля необходим установленный и корректно настроенный АРМ «Орион Про» с запущенным «Модулем интеграции Орион Про». Лицензия на 1 (Один) ППКУП «Сириус». | Call
ES-0387 | «Бастион-3 – Орион Про» | Модуль мониторинга событий и частичного управления режимами охраны системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) на базе приёмно-контрольных приборов (ПКП) НВП «Болид». Для работы модуля необходим установленный и корректно настроенный АРМ «Орион Про» с запущенным «Модулем интеграции Орион Про». Поддерживает до 10 адресуемых приборов. | Call
ES-4388 | «Бастион-3 – Рубеж Глобал» | Модуль мониторинга событий системы противопожарной защиты (СПЗ) «Глобал» на базе адресных приёмно-контрольных приборов ГК «Рубеж». Поддерживает до 10 адресуемых приборов. Приборы контроля и управления доступом не поддерживаются. | Call | Стандарный/ Корпоративный
Модули интеграции биометрических систем идентификации
ES-4355 | «Бастион-3 – SecurOS FaceX» (Исп.1) | Модуль предназначен для организации взаимодействия с видеоаналитической системой распознавания лиц на базе свёрточных нейронных сетей SecurOS FaceX. Поддерживается однофакторная и двухфакторная идентификация, отслеживание местонахождения с помощью виртуальных точек прохода. Модуль исполнения 1 предназначен для биометрической идентификации в 1 точке прохода в 1 направлении (вход или выход), либо для организации одной виртуальной точки прохода. Требуется наличие контроллеров Elsys-MB (Light, Std, Pro, Pro4) или Elsys-NG (200, 800), подключенных через Elsys-MB-Net (Elsys-MB-Net II), а также модуль «Бастион-3 - Elsys» для управления запирающими устройствами и проверки полномочий пользователей СКУД. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4356 | «Бастион-3 – Face» (Исп.1) | Модуль предназначен для организации информационного взаимодействия «Бастион-3» со сторонними системами биометрической идентификации по 2D изображению лица. В качестве БД для построения биометрических шаблонов используются фотографии сотрудников из «Бастион-3 - Бюро пропусков». В модуле реализованы необходимые интерфейсы для передачи событий и синхронизации данных между системой распознавания лиц и «Бастион-3» в соответствии с профилями ONVIF A, C. Поддерживается однофакторная и двухфакторная аутентификация, отслеживание перемещений пользователей с помощью виртуальных точек прохода, не оборудованных преграждающим устройством. Проверка полномочий пользователей СКУД и управление запирающими устройствами возможны при наличии контроллеров Elsys-MB (Light, Std, Pro, Pro4) или Elsys-NG (200, 800, 1000). Модуль исполнения 1 предназначен для биометрической аутентификации в 1 точке прохода в 1 направлении (вход или выход), либо для организации одной виртуальной точки прохода. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-0357 | «Бастион-3 - Suprema» | Модуль для подключения одного биометрического считывателя Suprema. Обеспечивает конфигурацию, выбор способов идентификации, инициализацию параметров и базы данных пользователей считывателя. Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. В модуле реализована поддержка работы с биометрическими считывателями BioStation A2, BioEntry W2, BioEntry P2 (идентификация по отпечаткам пальцев), FaceStation 2 (идентификация по лицу + определение температуры тела), FaceStation F2 (с поддержкой отпечатков пальцев и без). | Call
ES-0358 | «Бастион-3 – BioSmart» | Модуль для подключения одного терминала для биометрической идентификации по геометрии лица BioSmart Quasar или одного контроллера BioSmart UniPass Pro с одним подключенным терминалом для биометрической идентификации по рисунку вен ладони BioSmart PalmJet. Обеспечивает: Quasar: конфигурацию способов идентификации («карта и лицо» или «только лицо»), инициализацию параметров биометрических признаков и кодов идентификации базы данных пользователей считывателя. Для получения биометрических сигнатур считыватель BioSmart Quasar использует фотографии из «Бастион-3 - Бюро пропусков». PalmJet: инициализацию биометрических признаков и кодов идентификации базы данных пользователей считывателя. Ввод биометрических признаков в базу данных пользователей обеспечивается средствами «Бастион-3 - Бюро пропусков» с настольного считывателя BioSmart AirPalm. Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. | Call
ES-0359 | «Бастион-3 – Uface» | Модуль для подключения одного биометрического терминала Uface модификаций UFace 7Pro, UFace 5W, UFace 8-H-Temp. Обеспечивает выбор способов идентификации, инициализацию параметров и биометрических признаков и кодов идентификации базы данных пользователей считывателя. Для получения биометрических сигнатур считыватель использует фотографии из «Бастион-3 - Бюро пропусков». Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. | Call
ES-0360 | «Бастион-3 – R20-Face» | Модуль для подключения одного биометрического считывателя Rusguard R20. Обеспечивает выбор способов идентификации, инициализацию параметров и биометрических признаков и кодов идентификации базы данных пользователей считывателя. Для получения биометрических сигнатур считыватель использует фотографии из «Бастион-3 - Бюро пропусков». Количество приобретаемых экземпляров модуля должно быть равным количеству биометрических считывателей. В модуле реализована поддержка работы с биометрическими считывателями R20-Face (5W), R20-Face (8T) (идентификация по лицу). | Call
Модули интеграции систем охранного освещения
ES-4345 | «Бастион-3 - Заря» | Модуль интеграции системы охранного освещения «Заря» на основе одного контроллера «Заря-КЛС». В системах большего масштаба необходим отдельный модуль интеграции для каждого «Заря-КЛС». | Call | Стандарный/ Корпоративный
Модули интеграции систем охраны периметра
ES-4346 | «Бастион-3 - Пунктир-А» | Модуль интеграции извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А», содержащего один линейный контроллер «Пунктир ЛК-А» (управляет системой, включающей до 500 модулей - датчиков-детекторов/модулей ввода-вывода/изоляторов линии, макс. длина двухпроводной линии связи с модулями до 1800 м). В системах большего масштаба необходим отдельный модуль интеграции для каждого линейного контроллера. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4347 | «Бастион-3 - Пунктир-С» | Модуль интеграции вибрационного средства обнаружения «Пунктир-С», содержащего один центральный процессор «Пунктир ЦП-С» (управляет системой, включающей до 1000 датчиков и/или до 3 км периметра). В системах большего масштаба необходим отдельный модуль интеграции для каждого центрального процессора. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4348 | «Бастион-3 – ВОЛК» | Модуль интеграции волоконно-оптической системы охраны периметра (СОП) «ВОЛК», содержащей один когерентный̆ волоконно-оптический̆ рефлектометр. Интеграция реализована на программном уровне через OPC-сервер СОП «ВОЛК». | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4349 | «Бастион-3 – РЛИ СТ» | Модуль интеграции одного радиолучевого периметрального излучателя (РЛИ производства компании «СТ-Периметр», оснащенного интерфейсом RS-485 («Предел», «Анчар», «Антирис»). | Call | Стандарный/ Корпоративный
Модули интеграция систем видеонаблюдения
ES-0378 | «Бастион-3 – Интеллект Х» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеосерверов «Интеллект Х» (Axxon Next). Исполнение на 10 видеокамер. | Call
ES-4379 | «Бастион-3 – Интеллект X+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-3 – Интеллект Х», позволяющий получать события от аналитических детекторов, в т.ч. от модуля распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от детекторов которых необходимо получать события. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-0372 | «Бастион-3 - SecurOS» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе ПО SecurOS. Исполнение на 10 видеокамер. | Call
ES-4373 | «Бастион-3 – SecurOS+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-3 - SecurOS», позволяющий получать события от аналитических детекторов (система распознавания номеров автомобилей SecurOS Auto, детектор пересечения линии, детектор проникновения в зону, детектор выхода из зоны, детектор оставленных предметов, детектор появившихся объектов) камер, подключённых к серверу SecurOS. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от детекторов которых необходимо получать события. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-0374 | «Бастион-3 - Domination» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеорегистраторов Domination компании «Випакс». Исполнение на 10 видеокамер. | Call
ES-4375 | «Бастион-3 - Domination+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-3 – Domination», позволяющий получать события от аналитических детекторов (модуль видеоаналитики «Распознавание автомобильных номеров», детектор пересечения линии, детектор проникновения в зону, детектор выхода из зоны, детектор оставленных предметов, детектор появившихся объектов) камер, подключённых к видеорегистратору Domination. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от детекторов которых необходимо получать события. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-0376 | «Бастион-3 - Macroscop» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе ПО Macroscop и Macroscop NVR. Исполнение на 10 видеокамер. | Call
ES-4377 | «Бастион-3 – Macroscop+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-3 - Macroscop», позволяющий получать события от аналитических детекторов, в т.ч. от модуля распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от детекторов которых необходимо получать события. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-0380 | «Бастион-3 - Trassir» | Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеосерверов Trassir 4.5. Исполнение на 10 видеокамер. | Call
ES-4381 | «Бастион-3 - Trassir+» | Модуль расширения функциональности модуля интеграции «Бастион-3 - Trassir», позволяющий получать события от аналитических детекторов, в т.ч. от модуля распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей. Исполнение на 1 канал. Количество приобретаемых экземпляров модуля расширения должно быть равно количеству камер, от детекторов которых необходимо получать события. | Call
Модули интеграции с информационными системами
ES-4390 | «Бастион-3 – Modbus» (исп. 100) | Модуль предназначен для мониторинга событий и управления устройствами, поддерживающими протоколы Modbus RTU и/или Modbus TCP. Модуль поддерживает одновременно до 16 COM-портов, на каждом порту до 247 Modbus-устройств и до 247 Modbus-устройств, подключенных через Ethernet. Модуль не накладывает ограничений на тип используемых устройств, предоставляя возможность выбора типа устройства в программном обеспечении. Модуль обеспечивает: одновременный опрос устройств по Modbus RTU и Modbus TCP, импорт/экспорт настроек Modbus-устройств из файла конфигурации, отображение событий от адресных устройств, включая штатные события, неисправности и тревоги, отображение состояния любых устройств на графическом плане объекта. Функции протокола, поддержанные в модуле – чтение (0x01, 0x02, 0x03, 0x04) и запись одного значения (0x05, 0x06). Исп. 100 обеспечивает поддержку до 100 Modbus-устройств. | Call | Стандарный/ Корпоративный
ES-4391 | «Бастион-3 – SNMP-Монитор» (исп. 100) | Модуль мониторинга параметров устройств по протоколу SNMP. Исполнение 100 обеспечивает мониторинг до 100 параметров (OID) Модуль обеспечивает автоматический опрос параметров, отображение SNMP-устройств и их параметров в виде пиктограмм на плане объекта, анализ значений параметров с формированием штатных, тревожных событий и событий неисправности. | Call | Стандарный/ Корпоративный

## Elsys
ПРАЙС ЛИСТ
Действует с 14 февраля 2024 г.
Цены указаны в российских рублях (RUB) с учетом НДС на условиях «склад-Москва»
Арт. | Наименование | Краткое описание | Цена
Контроллеры серии Elsys
ES-0005 | Elsys-MB-SM | Контроллер сетевой СКУД для управления одной двухсторонней дверью или двумя односторонними дверями. Возможность подключения до двух считывателей, два релейных выхода, до 4096 карт в памяти (без расширения), подключение по RS-485, без источника питания. | Call
ES-0006 | Elsys-MB-SM-2A-TП | Контроллер сетевой СКУД для управления одной двухсторонней дверью или двумя односторонними дверями. Возможность подключения до двух считывателей, два релейных выхода, до 4096 карт в памяти (без расширения), подключение по RS-485, в металлическом корпусе со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
ES-0003 | Elsys-MB-Light-2A-00-TП | Контроллер сетевой СКУД для управления одной двухсторонней дверью или двумя односторонними дверями. Возможность подключения до двух считывателей, программирование внутренней логики, до 160 тыс. карт в памяти (при установке соответствующего модуля расширения памяти), подключение по RS-485 и Ethernet (опция), в металлическом корпусе со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
ES-0002 | Elsys-MB-Std-2A-00-TП | Контроллер сетевой СКУД для управления одной двухсторонней дверью или двумя односторонними дверями, или турникетом, или шлагбаумом. Возможность подключения до двух считывателей, программирование внутренней логики, до 160 тыс. карт в памяти (при установке соответствующего модуля расширения памяти), подключение по RS-485 и Ethernet (опция, требует приобретения модуля Elsys-IP), в металлическом корпусе со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
ES-0001 | Elsys-MB-Pro-2A-00-TП | Контроллер сетевой СКУД для управления одной двухсторонней дверью или двумя односторонними дверями, или турникетом, или шлагбаумом. Возможность подключения до двух считывателей, программирование внутренней логики, до 160 тыс. карт в памяти (при установке соответствующего модуля расширения памяти), подключение по RS-485 и Ethernet (опция), в металлическом корпусе со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
ES-0004 | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | Контроллер сетевой СКУД для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей, программирование внутренней логики, до 160 тыс. карт в памяти (при установке соответствующего модуля расширения памяти), подключение по RS-485 и Ethernet (опция), в металлическом корпусе со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
ES-0115 | Elsys-NG-200-DIN | Контроллер сетевой СКУД нового поколения (NG) для управления одной дверью с контролем входа и выхода или двумя дверьми с контролем только на вход, турникетом или шлагбаумом с контролем входа и выхода. Возможность подключения до двух считывателей. Максимальное количество пользователей - 75 000. Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти 250 000. Интерфейсы - Ethernet 10/100 Mbps (1 шт.), RS-485 (1 шт.) Пластиковый корпус для крепления на DIN-рейку ТН-35. | Call
ES-0116 | Elsys-NG-200-BOX | Контроллер сетевой СКУД нового поколения (NG) для управления одной дверью с контролем входа и выхода или двумя дверьми с контролем только на вход, турникетом или шлагбаумом с контролем входа и выхода. Возможность подключения до двух считывателей. Максимальное количество пользователей - 75 000. Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти 250 000. Интерфейсы - Ethernet 10/100 Mbps (1 шт.), RS-485 (1 шт.) Металлический корпус с замком, встроенным резервируемым источником питания и местом для размещения аккумулятора 12В, 7А×ч. | Call
ES-0110 | Elsys-NG-800-DIN | Контроллер сетевой СКУД нового поколения (NG) для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей, программирование внутренней логики. Максимальное количество пользователей - 150 000 (400 000). Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти 500 000 (30 000). Интерфейсы - Ethernet 10/100 Mbps (1 шт.), RS-485 (2 шт.). Пластиковый корпус для крепления на DIN-рейку ТН-35. | Call
ES-0111 | Elsys-NG-800-BOX | Контроллер сетевой СКУД нового поколения (NG) для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей, программирование внутренней логики. Максимальное количество пользователей - 150 000 (400 000). Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти 500 000 (30 000). Интерфейсы - Ethernet 10/100 Mbps (1 шт.), RS-485 (2 шт.). Металлический корпус с замком, встроенным резервируемым источником питания и местом для размещения аккумулятора 12В, 7А×ч. | Call
02-ES-0145 | Elsys-NG-1000-DIN | Контроллер сетевой СКУД нового поколения (NG) для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей, программирование внутренней логики. Максимальное количество пользователей - 400 000. Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти 700 000. Интерфейсы - Ethernet 10/100 Mbps (1 шт.), RS-485 (2 шт.). Пластиковый корпус для крепления на DIN-рейку ТН-35. | Call
02-ES-0146 | Elsys-NG-1000-BOX | Контроллер сетевой СКУД нового поколения (NG) для управления двумя двухсторонними дверями или четырьмя односторонними дверями, или двумя турникетами, или двумя шлагбаумами. Возможность подключения до четырех считывателей, программирование внутренней логики. Максимальное количество пользователей - 400 000. Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти 700 000. Интерфейсы - Ethernet 10/100 Mbps (1 шт.), RS-485 (2 шт.). Металлический корпус с замком, встроенным резервируемым источником питания и местом для размещения аккумулятора 12В, 7А×ч. | Call
Мобильный терминал доступа
ES-0208 | Elsys-Pad-01 | Мобильный терминал предназначен для организации контроля доступа сотрудников и посетителей, имеющих идентификаторы пользователей СКУД Elsys, без оборудования точки доступа преграждающими устройствами, контроллером СКУД, считывателями и т.д. Поддерживает идентификаторы стандартов EM-Marin, HID ProxCard II, Mifare, QR-код. Является расширением СКУД в АПК «Бастион-2» и представляет собой защищенный промышленный планшет на базе ОС Android 9 (дисплей 7", ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, Bluetooth 4.2, 3G/4G, LTE, WI-FI, GPS, 7200 мАч, камеры: 13 МП/ 5 МП, IP67) с установленным приложением Elsys Mobile. Регистрация терминала в АПК «Бастион-2» осуществляется с помощью модуля интеграции «Бастион-2 – Elsys Mobile» (приобретается отдельно). | Call
Охранная сигнализация
ES-0013 | Elsys-MB-АС | Охранный контроллер, предназначенный для работы в составе СКУД Elsys, обеспечивает контроль восьми шлейфов сигнализации. Один подключаемый считыватель (для постановки/снятия с охраны), два программируемых релейных выхода. Без возможности увеличения количества шлейфов и релейных выходов. Пластмассовый корпус, без источника питания. | Call
ES-0014 | Elsys-MB-АС-2A-TП | Охранный контроллер, предназначенный для работы в составе СКУД Elsys, обеспечивает контроль восьми шлейфов сигнализации. Один подключаемый считыватель, два программируемых релейных выхода. Без возможности увеличения количества шлейфов и релейных выходов. Металлический корпус со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
ES-0126 | Elsys-AC2 | Охранный контроллер Elsys-AC2. Работает под управлением КСК Elsys-MB-Net II в централизованном режиме управления. Обеспечивает возможность построения подсистемы охранной сигнализации в рамках единой информационной сети СКУД Elsys. Подключение к сети СКУД по RS-485 и Ethernet, встроенный Ethernet switch на 2-порта, вход считывателя для идентификации хозоргана и управления режимами охраны. Содержит 8 встроенных шлейфов охранной сигнализации и 4 выхода реле. Возможность увеличения количества контролируемых устройств до 255 шлейфов и 64 реле за счет подключения модулей расширения по адресной двухпроводной линии связи (АДЛС). В АДЛС могут быть подключены адресные устройства Elsys-AC-AE2, Elsys-AC-AE8, Elsys-AC-RM2. Подключение адресных устройств возможно как по линейной, так и по кольцевой схеме. Открытый корпус для крепления на DIN-рейку. | Call
ES-0127 | Elsys-AC2-2A-ТП | Охранный контроллер Elsys-AC2. Работает под управлением КСК Elsys-MB-Net II в централизованном режиме управления. Обеспечивает возможность построения подсистемы охранной сигнализации в рамках единой информационной сети СКУД Elsys. Подключение к сети СКУД по RS-485 и Ethernet, встроенный Ethernet switch на 2-порта, вход считывателя для идентификации хозоргана и управления режимами охраны. Содержит 8 встроенных шлейфов охранной сигнализации и 4 выхода реле. Возможность увеличения количества контролируемых устройств до 255 шлейфов и 64 реле за счет подключения модулей расширения по адресной двухпроводной линии связи (АДЛС). В АДЛС могут быть подключены адресные устройства Elsys-AC-AE2, Elsys-AC-AE8, Elsys-AC-RM2. Подключение адресных устройств возможно как по линейной, так и по кольцевой схеме. В металлическом корпусе со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
ES-0128 | Elsys-CP2 Gray | Клавиатура подсистемы охранной сигнализации СКУД Elsys. Работает под управлением КСК Elsys-MB-Net II в централизованном режиме управления. Обеспечивает управление состоянием разделов охранной сигнализации. Оснащена сенсорным дисплеем размером 4,3". Интерфейсы RS-485 и Ethernet. Корпус - светло-серый пластик. | Call
ES-0138 | Elsys-CP2 Black | Клавиатура подсистемы охранной сигнализации СКУД Elsys. Работает под управлением КСК Elsys-MB-Net II в централизованном режиме управления. Обеспечивает управление состоянием разделов охранной сигнализации. Оснащена сенсорным дисплеем размером 4,3". Интерфейсы RS-485 и Ethernet. Корпус - пластик черного цвета. | Call
ES-0129 | Elsys-AC-AE8 | Адресный расширитель на 8 шлейфов сигнализации для охранного контроллера Elsys-AC2. Рассчитан на подключение к адресной двухпроводной линии связи контроллера Elsys-AC2 для увеличения емкости на 8 шлейфов. Питание от двухпроводной линии связи. Пластиковый корпус. | Call
ES-0130 | Elsys-AC-AE2 | Адресный расширитель на 2 шлейфа сигнализации для охранного контроллера Elsys-AC2. Рассчитан на подключение к адресной двухпроводной линии связи контроллера Elsys-AC2 для увеличения емкости на 2 шлейфа. Питание от двухпроводной линии связи. Пластиковый корпус. | Call
ES-0131 | Elsys-AC-RM2 | Адресный расширитель на 2 реле для охранного контроллера Elsys-AC2. Рассчитан на подключение к адресной двухпроводной линии связи контроллера Elsys-AC2 для увеличения количества исполнительных выходов на 2 реле. Питание от двухпроводной линии связи. Пластиковый корпус. | Call
ES-0132 | Elsys-AC-LI | Изолятор короткого замыкания адресной двухпроводной линии связи охранного контроллера Elsys-AC2. Обеспечивает отключение сегмента адресной линии (переход в состояние разрыва) при обнаружении короткого замыкания в линии (при превышении максимально допустимого тока, протекающего через модуль) и автоматическое восстановление линии связи при устранении короткого замыкания. В кольцевой топологии исключается короткозамкнутый участок линии между двумя ближайшими к нему изоляторами. | Call
Коммуникационные контроллеры
ES-0026 | Elsys-MB-NET II | Коммуникационный сетевой контроллер Elsys-MB-Net II предназначен для подключения к серверу СКУД по сети Ethernet до 63 контроллеров доступа и охранной сигнализации, клавиатур Elsys-CP2, релейных модулей Elsys-RM, объединенных линией RS-485, и управления одной сетевой группой, включающей в себя до 63 устройств: контроллеров Elsys-NG вариантов исполнения 200, 800, 1000, контроллеров Elsys-MB вариантов исполнения Light, Standard, Pro, Pro4 с интерфейсными модулями Elsys-IP, охранных контроллеров Elsys-AC2, клавиатур Elsys-CP2, релейных модулей Elsys-RM. Обеспечивает выполнение функций: 1) центрального контроллера охранной сигнализации на базе охранных контроллеров Elsys-AC2; 2) шлюза-SDK для интеграции СКУД Elsys в системы сбора и обработки информации. Пластиковый корпус, без источника питания. | Call
ES-0024 | Elsys-MB-NET | Коммуникационный сетевой контроллер Elsys-MB-Net предназначен для подключения к серверу СКУД по сети Ethernet до 63 контроллеров доступа, объединенных линией RS-485, и управления одной сетевой группой контроллеров (до 63 контроллеров) Elsys-NG вариантов исполнения 200, 800, 1000, Elsys-MB вариантов исполнения Light, Standard, Pro, Pro4 с интерфейсными модулями Elsys-IP. Пластиковый корпус, без источника питания. | Call
ES-0025 | Elsys-MB-NET-2A-TП | Коммуникационный сетевой контроллер (КСК) Elsys-MB-Net-2А-ТП предназначен для подключения к серверу СКУД по сети Ethernet до 63 контроллеров доступа, объединенных линией RS-485, и управления одной сетевой группой контроллеров (до 63 контроллеров) Elsys-NG вариантов исполнения 200, 800, 1000, Elsys-MB вариантов исполнения Light, Standard, Pro, Pro4 с интерфейсными модулями Elsys-IP. Металлический корпус со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
Модули
ES-0023 | Elsys-IP | Модуль Ethernet-интерфейса для контроллеров доступа Elsys-MB вариантов исполнения Light, Standard, Pro, Pro4. Предназначен для обеспечения связи контроллеров СКУД Elsys между собой и с сервером СКУД по сети Ethernet. Для работы Elsys-IP обязательно наличие в контроллере одного (любого) установленного модуля расширения памяти Elsys-XB. | Call
ES-0017 | Elsys-XB2 | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB версий Light, Standard, Pro, Pro4 до 2300 карт, 1800 событий (максимум 4600 карт при уменьшении буфера событий), 240 временных интервалов, 240 уровней доступа. | Call
ES-0016 | Elsys-XB8 | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB версий Light, Standard, Pro, Pro4 до 10000 карт, 7800 событий (максимум 20000 карт при уменьшении буфера событий), 450 временных интервалов, 450 уровней доступа. | Call
ES-0015 | Elsys-XB32 | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB версий Light, Standard, Pro, Pro4 до 40000 карт, 31000 событий (максимум 80000 карт при уменьшении буфера событий), 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа. | Call
ES-0019 | Elsys-XB64 | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB версий Light, Standard, Pro, Pro4 до 81000 карт / 62000 событий (максимум 162000 карт при уменьшении буфера событий), 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа. | Call
ES-0096 | Elsys-RM-16C | Релейный модуль, 16 релейных выходов с одной группой контактов на переключение каждое. Обеспечивает прием команд управления по коммуникационному порту (RS 485 или Ethernet), управление внешними устройствами, подключенными к релейным выходам и протоколирование событий. Диапазон рабочих температур: +5…+40°С | Call
ES-0097 | Elsys-RM-16C-2А-ТП | Релейный модуль, 16 релейных выходов с одной группой контактов на переключение каждое. Обеспечивает прием команд управления по коммуникационному порту (RS 485 или Ethernet), управление внешними устройствами, подключенными к релейным выходам и протоколирование событий. Диапазон рабочих температур: +5…+40°С. Исполнение в металлическом корпусе со встроенным резервируемым источником питания, без аккумулятора. | Call
ES-0207 | Elsys-TFI | Модуль двухфакторной идентификации. Два режима работы – автономный и режим подтверждения прав контроллером доступа. Обеспечивает получение идентификационных кодов от двух независимых устройств идентификации пользователя (например, считывателя карт и биометрического терминала), их сравнение и передачу в контроллер СКУД: кода идентификатора (в автономном режиме, при совпадении кодов от двух устройств) или кода идентификатора и сигналов подтверждения / отказа в доступе (в режиме подтверждения прав контроллером). | Call
Считыватели Elsys
ES-0049 | Elsys-SW10-EH Gray | Считыватель бесконтактных карт стандартов EM-Marin и HID ProxCard II. Расстояние считывания 6-14 см. Выходные интерфейсы Wiegand-26, Wiegand 42, Touch Memory. Режим защиты от использования дубликатов (клонов) карт. Корпус - светло-серый пластик. | Call
ES-0050 | Elsys-SW10-EH Black | Считыватель бесконтактных карт стандартов EM-Marin и HID ProxCard II. Расстояние считывания 6-14 см. Выходные интерфейсы Wiegand-26, Wiegand 42, Touch Memory. Режим защиты от использования дубликатов (клонов) карт. Корпус - пластик черного цвета. | Call
ES-0063 | Elsys-SW18-EH | Хладостойкий считыватель бесконтактных карт стандартов EM-Marin и HID ProxCard II. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для эксплуатации при температурах от -60 до +50 град. С. Степень защиты - IP65. Выходные интерфейсы Wiegand-26, 42, Touch Memory. Корпус - металл с пластиковой вставкой черного цвета. | Call
ES-0052 | Elsys-SW20-MF Gray | Считыватель бесконтактных карт стандарта Mifare. Расстояние считывания 3-6 см. Выходные интерфейсы Wiegand-26, Wiegand 42, Touch Memory. Возможность работы в режимах чтения UID и в защищенном режиме. Корпус - пластик светло-серого цвета. | Call
ES-0053 | Elsys-SW20-MF Black | Считыватель бесконтактных карт стандарта Mifare. Расстояние считывания 3-6 см. Выходные интерфейсы Wiegand-26, Wiegand 42, Touch Memory. Возможность работы в режимах чтения UID и в защищенном режиме. Корпус - пластик черного цвета. | Call
ES-0064 | Elsys-SW18-MF | Хладостойкий мультиформатный считыватель бесконтактных карт. Читаемые форматы: EM Marin, HID, Mifare, мобильные идентификаторы (через NFC и BLE). Предназначен для эксплуатации при температурах от -60 до +50 град. С. Степень защиты - IP65. | Call
ES-0065 | Elsys-SW78-Multi Gray | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт. Читаемые форматы: EM Marin, HID, Mifare, мобильные идентификаторы (через NFC и BLE). Предназначен для эксплуатации при температурах от -20 до +50 град. С. Степень защиты - IP65. Корпус - светло-серый пластик. | Call
ES-0068 | Elsys-SW78-Multi Black | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт. Читаемые форматы: EM Marin, HID, Mifare, мобильные идентификаторы (через NFC и BLE). Предназначен для эксплуатации при температурах от -20 до +50 град. С. Степень защиты - IP65. Корпус - пластик черного цвета. | Call
ES-0060 | Elsys-SW-USB | Настольный считыватель бесконтатных карт. Предназначен для автоматизации работы бюро пропусков. Поддерживает идентификаторы стандартов EM-Marin, HID, Mifare (только чтение). Выходной интерфейс - USB 1.1. Цвет – черный. Полный аналог считывателя Smart-Wave-USB. | Call
ES-0061 | Elsys-SW-USB-MF | Настольный считыватель, обеспечивающий считывание номеров, чтение и запись защищенных секторов памяти идентификаторов форматов Mifare 1K, 4K и Ultralight. | Call
ES-0066 | Elsys-SW-USB-Multi | Настольный считыватель бесконтатных идентификаторов. Предназначен для автоматизации работы бюро пропусков. Обеспечивает считывание и передачу полученного кода в персональный компьютер по интерфейсу USB: идентификаторов форматов EM-Marin, HID, Mifare; кодов из защищенной области памяти идентификаторов форматов Mifare Classic 1K и Classic 4K; мобильных идентификаторов, передаваемых со смартфона по интерфейсам NFC и BLE. | Call
Устройства сопряжения с ПК, преобразования интерфейсов, удлинения линий связи
ES-0038 | Elsys-CU-USB/232-485 | Преобразователь интерфейсов для подключения сети устройств с интерфейсом RS-232 или RS-485 к USB порту персонального компьютера. Питание от шины USB. | Call
ES-0036 | Elsys-RC-232/485 | Повторитель (репитер) интерфейса RS-485<>RS-485 / преобразователь интерфейсов RS-232<>RS-485 с гальванической развязкой. | Call
ES-0048 | Elsys-IC-WG/RS/TM | Elsys-IC-WG/RS/TM. Универсальный автоматический преобразователь интерфейсов. Предназначен для сопряжения устройств, имеющих интерфейсы Wiegand, RS-232 и 1-Wire (Dallas Touch Memory). Обеспечивает автоматическое определение подключенного интерфейса, направления передачи данных и типа подключенного устройства. При подключения считывателей штрих-кодов с интерфейсом RS-232 к входу RS-232 обеспечивает автоматическое преобразование формата кодов EAN-13 в интерфейс Wiegand-42. Полностью заменяет любой из преобразователей: Elsys-IC-WG/RS, Elsys-IC-RS/WG, Elsys-IC-WG/TM, Elsys-IC-BarCode/WG | Call
Дополнительное оборудование
ES-0093 | Elsys-ZCP | Пусковое реле для ограничения пускового тока групповых цепей питания ёмкостных (до 2500мкФ) нагрузок, подключаемых к сети переменного тока напряжением 230В и эксплуатируемых в круглосуточном режиме. Обеспечивает подключение к одной питающей шине до 20 контроллеров типа Elsys-MB. | Call
Запасные модули и компоненты (ЗИП)
ES-0077 | Elsys-MB-Light (плата ЗИП) | Базовый модуль контроллера Elsys-MB-Light-2A-00-TП сетевой СКУД Elsys. Печатная плата. Напряжение питания 10…14 В постоянного тока. Ток потребления 250 мА. | Call
ES-0076 | Elsys-MB-Std (плата ЗИП) | Базовый модуль контроллера Elsys-MB-Std-2A-00-TП сетевой СКУД Elsys. Печатная плата. Напряжение питания 10…14 В постоянного тока. Ток потребления 250 мА. | Call
ES-0075 | Elsys-MB-Pro (плата ЗИП) | Базовый модуль контроллера Elsys-MB-Pro-2A-00-TП сетевой СКУД Elsys. Печатная плата. Напряжение питания 10…14 В постоянного тока. Ток потребления 250 мА. | Call
ES-0078 | Elsys-MB-Pro4 (плата ЗИП) | Базовый модуль контроллера Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП сетевой СКУД Elsys. Печатная плата. Напряжение питания 10…14 В постоянного тока. Ток потребления 250 мА. | Call
ES-0100 | Elsys-Box | Металлический корпус для контроллера Elsys-MB без замка, без источника питания. | Call
ES-0086 | Elsys-SWPS-2И | Импульсный резервируемый источник питания. Предназначен для питания контроллеров СКУД Elsys. Максимальный средний ток 1.2 А, максимальный ток в импульсе – 2 А. | Call
ES-0101 | Elsys-Lock w/key | Замок с двумя ключами для металлических корпусов контроллеров Elsys-MB. | Call
Распродажа
ES-0030 | Elsys-IO | Модуль дискретного цифрового ввода-вывода. 16 выходов типа «открытый коллектор» (напряжение - до 40 В, ток - до 70 мА), 5 цифровых входов, входной интерфейс RS-485. Предназначен для управления тревожными входами систем видеоконтроля, входами исполнительных устройств, светодиодными индикаторами. Прием и регистрация дискретных сигналов, формируемых внешними устройствами. | Call
ES-0032 | Elsys-IO/MB | Модуль дополнительных выходов, содержащий 16 выходов типа «открытый коллектор» (напряжение - до 40 В, ток - до 70 мА). Предназначен для управления внешними устройствами по событиям, формируемым АПК «Бастион-2» и СКУД Elsys. Подключается к линии связи RS-485 совместно с контроллерами доступа Elsys-MB. | Call
ES-0037 | Elsys-RC-232/485-PC | Повторитель (репитер) интерфейса RS-485<>RS-485 / преобразователь интерфейсов RS-232<>RS-485 с гальванической развязкой и комплектом соединительных кабелей: для подключения к COM-порту и для питания от порта USB компьютера. | Call
ES-0039 | Elsys-IC-RS/WG | Преобразователь интерфейсов RS-232/Wiegand-42. Предназначен для сопряжения устройств, имеющих выходной интерфейс RS-232, с контроллерами СКУД, поддерживающим входной интерфейс Wiegand-42. СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ! | Call
ES-0042 | Elsys-IC-WG/TM | Преобразователь интерфейсов Wiegand-26 / IButton(TouchMemory). Предназначен для подключения считывателей с интерфейсом Wiegand-26 к устройствам со входом IButton (TouchMemory). СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ! | Call
ES-0102 | Elsys-TTV-01 | Передатчик телевизионного сигнала по витой паре. Бескорпусная плата. Питание 12В, максимальная длина линии связи - до 1500 м. | Call
ES-0103 | Elsys-RTV-01 | Приемник телевизионного сигнала по витой паре. Бескорпусная плата. Питание 12В, максимальная длина линии связи - до 1500 м. | Call
ES-0104 | Elsys-LP | Устройство защиты приемопередатчиков видеосигнала по витой паре от импульсных помех высокой энергии (грозозащита). | Call
ES-0055 | Elsys-SW30-EH | Считыватель proximity карт стандартов EM-Marin и HID ProxCard II в вандалозащищенном корпусе. Расстояние считывания 2-5 см. Выходные интерфейсы Wiegand-26, Wiegand 42, Touch Memory. Корпус - нержавеющая сталь. | Call

## «Пунктир-А»
ПРАЙС ЛИСТ
Действует с 14 февраля 2024 г.
Цены указаны в российских рублях (RUB) с учетом НДС на условиях «склад-Москва»
Арт. | Наименование | Краткое описание | Цена
Блоки управления
AV-0721 | «Пунктир-ЛК-А» | Линейный контроллер извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А». Поддержка до 500 датчиков-детекторов/модулей (максимальная длина двухпроводной линии - 1800м). Номинальное напряжение питания: 12/24 В. Потребляемая мощность контроллера не более 1,5Вт. Потребляемая мощность контроллера с полной линией в 500 модулей не более 12Вт. Режимы работы - Master/Slave. Диапазон рабочих температур: -25…+65°С. Класс защиты IP10. Габаритные размеры - 148×126×58 мм. Установка на DIN-рейку ТН-35. | Call
Линии датчиков-детекторов
| «Пунктир-ДД-А-С-ZZ» При заказе вместо ZZ необходимо указать требуемое расстояние между датчиками, например «Пунктир-ДД-А-С-30» (т.е. расстояние между датчиками в линии 30 дм). | Линия адресных датчиков-детекторов извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А» в стандартном исполнении. Поставляемые в защитном кожухе датчики-детекторы соединены кабелем и последовательно проадресованы. ZZ - расстояние между датчиками в дециметрах, ZZ может принимать значение от 10дм до 60дм с шагом 2 дм. В стоимость включен сегмент кабеля перед первым датчиком в линии длиной 100 дм. Датчики-детекторы соединены двухпроводным кабелем сечением 0,75мм2, предназначенным для наружной прокладки. Внешняя оболочка кабеля устойчива к воздействию УФ излучения, влаги, низкой температуры. Цена за один датчик-детектор в линии. Ток потребления датчика - 0,7 мА. Класс защиты - IP65. Диапазон рабочих температур: -60…+65°С | Call
| «Пунктир-ДД-А-А-ZZ» При заказе вместо ZZ необходимо указать требуемое расстояние между датчиками, например «Пунктир-ДД-А-А-30» (т.е. расстояние между датчиками в линии 30 дм). | Линия адресных датчиков-детекторов извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А» в антивандальном исполнении. Поставляемые в защитном кожухе датчики-детекторы соединены кабелем в металлорукаве и последовательно проадресованы. ZZ - расстояние между датчиками в дециметрах, ZZ может принимать значение от 10дм до 60дм с шагом 2 дм. В стоимость включен сегмент кабеля перед первым датчиком в линии длиной 100 дм. Датчики-детекторы соединены двухпроводным кабелем сечением 0,75мм2, предназначенным для наружной прокладки. Для повышения устойчивости к повреждению кабель помещен в металлорукав из нержавеющей стали. Цена за один датчик-детектор в линии. Ток потребления датчика - 0,7 мА. Класс защиты - IP65. Диапазон рабочих температур: -60…+65°С | Call
Датчики-детекторы
AV-0724 | «Пунктир-ДД-А-С-00» | Адресный датчик-детектор извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А» в защитном кожухе. Питание от линии связи. Ток потребления - 0,7 мА. Класс защиты - IP65. Диапазон рабочих температур: -60…+65°С | Call
Модули защиты
AV-0726 | «Пунктир-KЗ-А» | Изолятор короткого замыкания извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А» позволяет проверять и автоматически отключать часть линии (между двумя «Пунктир-KЗ-А»), на которой появилось короткое замыкание (КЗ), с сохранением работоспособности остальных участков линии. «Пунктир-KЗ-А» дополнительно обеспечивает защиту от перенапряжения. Максимально допустимое количество изоляторов КЗ в одной линии датчиков – 20. Поставляется в защитном кожухе, аналогичном кожуху датчика-детектора «Пунктир-ДД-А-С-00». Подключается в разрыв линии связи в любом ее месте. Питание от линии связи. Ток потребления - 0,5 мА. Класс защиты - IP65. Диапазон рабочих температур: -60…+65°С | Call
Релейные модули
AV-0706 | «Пунктир-РМ-У» | Релейный модуль извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А»/ ВСО «Пунктир-С» - 16 релейных выходов с одним переключаемым контактом, 2 входа с контролем сопротивления подключаемой цепи. Релейный модуль управляется центральным процессором «Пунктир-ЦП-С» (по TCP/IP или RS-485) или контроллером «Пунктир-ЛК-А» (только по TCP/IP). Напряжение питания 10…30 В постоянного тока. Диапазон рабочих температур: -25…+65° С. Установка на DIN-рейку ТН-35. | Call
AV-0707 | «Пунктир-РМ-МР» | Модуль расширения релейных выходов релейного модуля «Пунктир-РМ-У». 16 дополнительных релейных выходов с одним переключаемым контактом. Модуль расширения подключается к релейному модулю «Пунктир-РМ-У», увеличивая общее количество релейных выходов до 32. Диапазон рабочих температур: -25…+65°С. Класс защиты IP20. Установка на DIN-рейку ТН-35. | Call
Модуль входов/выходов
AV-0727 | «Пунктир-МВ-А» | Адресный модуль входов/выходов извещателя охранного комбинированно-совмещённого «Пунктир-А», вход для подключения 1-ого или 2-х нормально замкнутых шлейфов сигнализации с контролем целостности и настраиваемым свойством «Тревога» или «Неисправность», выход - бистабильное реле 0,3А/125AC; 1A/30DC с настраиваемым начальным состоянием. Поставляется в защитном кожухе, аналогичном кожуху датчика-детектора «Пунктир-ДД-А-С-00», подключается к линии связи параллельно и занимает один адрес. Модуль входов/выходов может быть включен в любом месте линии связи. Максимальное количество модулей входов на линии - до 100 шт. Питание от линии связи. Ток потребления - 0,6 мА. Класс защиты - IP65. Диапазон рабочих температур: -60…+65°С | Call
Кабель и инструменты
AV-0730 | FLEXICORE 100 2х0,75 BK special Пунктир (бухта 250 м) | Соединительный кабель с двумя медными многопроволочными жилами сечением 0,75 кв.мм. для прокладки линии датчиков-детекторов. Изоляция жил из ПВХ-пластика, внешняя оболочка кабеля устойчива к воздействию УФ-излучения, влаги, низкой температуры. Цена за бухту (250 метров). | Call
| Стяжка пластиковая | Пластиковые кабельные стяжки (в упаковке - 100 шт.) | Call
| Стяжка стальная | Стяжки из нержавеющей стали для крепления кабеля в металлорукаве. Размер 200x4,6 мм; рабочая длина 125 мм. Упаковка 100 шт. | Call
| Инструмент для монтажа стальных стяжек | Инструмент для затягивания стальных стяжек | Call
| Соединитель проводников | Скотчлок (упаковка 100 шт.) | Call
| Пресс-клещи для обжима соединителей | Пресс-клещи для обжима проводников типа скотчлок | Call

## «Заря»
ПРАЙС ЛИСТ
Действует с 14 февраля 2024 г.
Цены указаны в российских рублях (RUB) с учетом НДС на условиях «склад-Москва»
Арт. | Наименование | Краткое описание | Цена
Светильники серии «Заря», 3 года гарантии
AV-0801 | «Заря-С» исп. У | Адресный светильник, IP66, встроенная система защиты от перегрева, удаленный мониторинг состояния каждого светильника, тревожный вход. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: дистанционное адресное (RS-485). Управление уровнем излучения в дежурном режиме: плавное (4…100%) дистанционное адресное (RS-485) - при конфигурировании. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -50˚С…+50˚С. | Call
AV-0802 | «Заря-С» исп. П | Адресный светильник, IP66, встроенная система защиты от перегрева, удаленный мониторинг состояния каждого светильника, тревожный вход. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: дистанционное адресное (RS-485). Управление уровнем излучения в дежурном режиме: плавное (4…100%) дистанционное адресное (RS-485) - при конфигурировании. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -65˚С…+50˚С. | Call
AV-0803 | «Заря-С-L», исп. К/У | Двухрежимный (дежурный и тревожный режимы) светильник, IP66, встроенная система защиты от перегрева. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: «сухой контакт». Уровень излучения в дежурном режиме 25 % от максимального. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -50˚С…+50˚С | Call
AV-0804 | «Заря-С-L», исп. К/П | Двухрежимный (дежурный и тревожный режимы) светильник, IP66, встроенная система защиты от перегрева. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: «сухой контакт». Уровень излучения в дежурном режиме 25 % от максимального. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -65˚ С…+50˚ С. | Call
AV-0805 | «Заря-С-L», исп. Н/У | Нерегулируемый светильник, IP66. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -50˚ …+50˚С. | Call
AV-0806 | «Заря-С-L», исп. Н/П | Нерегулируемый светильник, IP66. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -65˚ …+50˚ С. | Call
Контроллер линии светильников
AV-0839 | «Заря-КЛС» | Контроллер линии светильников, контроль и управление до 126 светильников «Заря», интерфейс линии управления светильниками - RS-485, длина до 1200 м, напряжение питания 9-18 В DC, потребляемая мощность - 4 Вт, 10 охранных шлейфов, 2 программируемых релейных выхода, отдельный вход для подключения фотореле, интерфейс связи управляющего ПО и контроллеров - трехпроводная линия связи стандарта RS-485 или Ethernet, IP66, рабочая температура -40˚ … +55˚ С. | Call
Прожекторы «Заря», 3 года гарантии
AV-0830 | «Заря-П70-10», исп. К/У | Прожектор светодиодный двухрежимный (дежурный и тревожный режимы), угол половинной яркости 10 градусов. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: «сухой контакт». Уровнем излучения в дежурном режиме 25% от максимального. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность не более 75 Вт, цветовая температура 5000±250К, световой поток не менее 7000 лм, класс защиты- IP67, климатическое исполнение (-50˚С…+50˚С). | Call
AV-0831 | «Заря-П70-20», исп. К/У | Прожектор светодиодный двухрежимный (дежурный и тревожный режимы), угол половинной яркости 20 градусов. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: «сухой контакт». Уровнем излучения в дежурном режиме 25% от максимального. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность не более 75 Вт, цветовая температура 5000±250К, световой поток не менее 7000 лм, класс защиты- IP67, климатическое исполнение (-50˚С…+50˚С). | Call
AV-0832 | «Заря-П70-45», исп. К/У | Прожектор светодиодный двухрежимный (дежурный и тревожный режимы), угол половинной яркости 45 градусов. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: «сухой контакт». Уровнем излучения в дежурном режиме 25% от максимального. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность не более 75 Вт, цветовая температура 5000±250К, световой поток не менее 7000 лм, класс защиты- IP67, климатическое исполнение (-50˚С…+50˚С). | Call
AV-0833 | «Заря-П70-60», исп. К/У | Прожектор светодиодный двухрежимный (дежурный и тревожный режимы), угол половинной яркости 60 градусов. Управление переключением режимов «дежурный»-«тревожный»: «сухой контакт». Уровнем излучения в дежурном режиме 25% от максимального. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность не более 75 Вт, цветовая температура 5000±250К, световой поток не менее 7000 лм, класс защиты- IP67, климатическое исполнение (-50˚С…+50˚С). | Call
AV-0822 | «Заря-П70-10», исп. Н/У | Прожектор светодиодный нерегулируемый, угол половинной яркости 10 градусов. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность не более 75 Вт, цветовая температура 5000±250К, световой поток не менее 7000 лм, класс защиты- IP67, климатическое исполнение (-50˚С…+50˚С). | Call
AV-0823 | «Заря-П70-20», исп. Н/У | Прожектор светодиодный нерегулируемый, угол половинной яркости 20 градусов. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность не более 75 Вт, цветовая температура 5000±250К, световой поток не менее 7000 лм, класс защиты- IP67, климатическое исполнение (-50˚С…+50˚С). | Call
AV-0824 | «Заря-П70-45», исп. Н/У | Прожектор светодиодный нерегулируемый, угол половинной яркости 45 градусов. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность не более 75 Вт, цветовая температура 5000±250К, световой поток не менее 7000 лм, класс защиты- IP67, климатическое исполнение (-50˚С…+50˚С). | Call
AV-0825 | «Заря-П70-60», исп. Н/У | Прожектор светодиодный нерегулируемый, угол половинной яркости 60 градусов. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность не более 75 Вт, цветовая температура 5000±250К, световой поток не менее 7000 лм, класс защиты- IP67, климатическое исполнение (-50˚С…+50˚С). | Call
Узлы крепления
AV-0851 | «Заря-УК-4» | Узел крепления нерегулируемый (БМКЦ.301568.004), применяется с кронштейном «Заря-К-У», цвет RAL 9006 («бело-алюминиевый») | Call
AV-0853 | «Заря-УК-8» | Узел крепления для двух светильников «Заря» (БМКЦ.301568.019), применяется с кронштейном «Заря-К-У», цвет RAL 9006 («бело-алюминиевый») | Call
AV-0855 | «Заря-УК-18-11» | Узел крепления нерегулируемый, посадочное место светильника с углом наклона к горизонтали 15°, применяется с кронштейном «Заря-К-18», на одну сторону, для одного светильника, цвет RAL 9006 («бело-алюминиевый») | Call
AV-0856 | «Заря-УК-18-12» | Узел крепления нерегулируемый, посадочное место светильника с углом наклона к горизонтали 15°, применяется с кронштейном «Заря-К-18», на одну сторону, для двух светильников, цвет RAL 9006 («бело-алюминиевый») | Call
AV-0857 | «Заря-УК-18-21» | Узел крепления нерегулируемый, посадочное место светильника с углом наклона к горизонтали 15°, применяется с кронштейном «Заря-К-18», на две стороны (для освещения внутренней и прилегающей внешней территории), для одного светильника, цвет RAL 9006 («бело-алюминиевый») | Call
AV-0858 | «Заря-УК-18-22» | Узел крепления нерегулируемый, посадочное место светильника с углом наклона к горизонтали 15°, применяется с кронштейном «Заря-К-18», на две стороны (для освещения внутренней и прилегающей внешней территории), для двух светильников, цвет RAL 9006 («бело-алюминиевый») | Call
Кронштейны
AV-0859 | «Заря-К-14» | Кронштейн для установки светильников на стены строений. Вылет 400, угол переменный 0- 70°, диаметр трубы 48 мм (БМКЦ.301568.014) | Call
AV-0873 | «Заря-ОК-18» | Опора для крепления осветительных приборов к элементам ограждения, строительным и другим несущим конструкциям. Применяется в составе кронштейна «Заря-К-18». Опора имеет антикоррозионное покрытие и порошковую окраску цветом RAL 9006 («бело-алюминиевый») Длина опоры 3 м. | Call
AV-0870 | «Заря-ОК-У» | Опора для крепления осветительных приборов к элементам ограждения, строительным и другим несущим конструкциям. Применяется в составе кронштейна «Заря-К-У». Опора имеет антикоррозионное покрытие и порошковую окраску цветом RAL 9006 («бело-алюминиевый») Длина опоры - 2,76 метра. | Call
AV-0864 | «Заря-АК-У» | Комплект адаптеров для крепления опоры «Заря-ОК-18» и опоры «Заря-ОК-У» к элементам ограждения, строительным и другим несущим конструкциям. Адаптеры имеют антикоррозионное покрытие и порошковую окраску цветом RAL 9006 («бело-алюминиевый») | Call
AV-0861 | «Заря-К-У.КК» | Комплект крепежа для крепления кронштейнов «Заря-К-У» и «Заря-К-18» к бетонным, кирпичным, деревянным ограждениям и к профильным опорам ограждений; допустимые размеры опор: до 60×60, 80×80, 100×100 мм. | Call